包河区人力资源和社会保障局

询价文件

项目名称： 包河区人力资源市场监控项目采购及安装

二0一六年1月

目  录

一、投标前须知	3

二、投标人资格	4

三、投标人须知	4

四、投标人必须提交的资料（投标文件的组成）内容	5

五、评审方法及确定成交供应商	6

六、无效标及废标	7

七、签订合同	7

八、澄清及变更	7

九、验收	7

十、质疑、答疑及其它	8

附件一：采购需求及设备清单	9

附件二 : 法人代表授权书	11

附件三 : 投标函	12

附件四 : 报价表	13

# 投标前须知

尊敬的投标人：

1、包河区人力资源和社会保障局，就“ 包河区人力资源市场监控项目采购及安装  ”项目，以询价的方式进行采购。

2、投标人（单位）应仔细阅读询价采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在投标文件中对询价采购文件的各方面都要作出实质性响应，按照询价采购文件的要求提交全部文件。

| 投标人须知附表 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 |
| 1 | 项目名称： 包河区人力资源市场招聘展台桌椅采购及安装 项目性质：货物类 采购形式：询价采购 项目预算：肆万叁仟玖佰捌拾元 项目内容：详见附件采购需求清单 ★重要说明： 1、投标文件装订必需胶装或线装，必须装进档案袋或类似档案袋内密封且盖有骑缝章，不符合规定的投标文件恕不接受。 2、自投标文件递交截止时间止，逾期递交的投标文件或不符合规定的投标文件恕不接受。 3、投标人在投标过程中，不得擅自离开现场，否则视为放弃本项目的投标。 |
| 2 | 采购人地址：合肥市包河大道118号，包河区行政服务中心二楼 |
| 3 | 履约保证金：成交供应商须在合同签订前向业主提交中标价5％的履约保证金，待该项目完工并验收合格后，将无息退还履约保证金。 |
| 4 | 投标文件递交地点：合肥市包河区行政服务中心二楼213室 投标截止时间：北京时间2016年1月 13日 15时 投标地点：合肥市包河区行政服务中心二楼213室 开标时间：北京时间2016年1月 13日 15时 投标文件接收人：王永胜 联系电话：13966790715 ★电报、电话、传真形式的投标概不接受。 |
| 5 | 答疑：我公司对询价采购文件进行的澄清、更正或更改，将发给各邀请询价单位，内容为询价采购文件的组成部分，对投标人具有同样约束力。业主不承担投标人未及时关注相关信息而引发的任何责任。 |
| 6 | 网站交付期：中标单位需按我公司要求于合同签定后20天内递交成品、安装调试完毕。 |
| 7 | 付款方式：项目完工，并经我公司组织验收合格后交付合同款的95%，余款5%作为质量保证金，待一年无质量问题后付清5%余款，无息。 |
| 8 | 标书份数：正本 壹 份；副本壹份，密封提交。 |
| 9 | 质保期： 三年 |
| 10 | 采购单位联系人：王永胜 联系电话：13966790715 |

# 二、投标人资格

1、符合《政府采购法》第二十二条规定；

2、注册资金不低于50万元；

3、近三年内有过相同或类似项目的业绩，且单个合同金额不低于5万元（须提供合同及验收报告）；

4、投标人授权代表须是投标人单位的正式在职员工，并由投标单位出具相关证明;

法人参加开标只须提供身份证复印件;

5、投标人应具有常年本地化服务的能力，本地化服务的能力是指具有以下条件之一：

（1）投标人在本地注册成立的；

（2）外地企业在本地注册成立子公司或分公司的；

（3）外地企业在本地工商部门经备案批准设立办事机构的。

6、本项目不接受联合体投标。

# 三、投标人须知

1、本次询价采购采用总承包方式。投标报价应含有所投设备、建设、维护、调试、检测、验收、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的一切费用。投标报价为投标人在报价文件中提出的各项支付金额的总和。

①安装调试及培训项目应在设备报价表中“其它”一栏中提供报价。

②报价要充分考虑业主对办公设备免费维保延长时间的需求，投标人要根据要求的程度合理报价。

③投标报价只允许有一个，可供选择的报价将不予接受，只有总价没有单价的投标文件无效。

④投标报价均应以人民币为结算单位。

⑤报价应当低于同类产品服务的市场平均价格。

2、成交供应商所提供服务及售后质保必须符合国家有关规定和行业规定，不得擅自变更国家和行业标准。

3、中标人不得在成交后将成交项目转包给其他企业法人或自然人，否则采购人有权中止合同。

4、投标人在投标过程中，不得擅自离开现场，否则视为放弃本项目的投标；

5、我公司一律不予退还投标人的投标文件。

6、投标人对如有不清楚之处，请及时与我公司联系，我们将尽快予以答复。

7、本文件还需提供的其它资料，见附件一的具体要求。

8、中标候选人在公示三个工作日后应及时办理 中标通知书，五个工作日内，应按照谈判前须知附表规定缴纳合同履约保证金。

9、投标人应确保其所提供的投标文件资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

四、投标人必须提交的资料（投标文件的组成）内容

按以下顺序装订投标文件

1、投标文件目录

2、法人代表授权书原件（详见附件）、授权代表身份证复印件及所在单位正式员工相关证明材料，法人参加开标只须提供身份证复印件；(复印件加盖公章)

3、经年检有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证(复印件)等；

4、投标函、报价表（见附件）

★报价书（报价表）：根据采购需求清单依次逐项报价，不得减少或增加采购内容。

5、投标人（单位）其它资质证书；

6、提供投标人应具有常年本地化服务能力的材料;

7、投标人（单位）简介及技术优势、业绩等;

8、投标人（单位）售后质保与服务承诺书，包含服务承诺及质量保证措施等内容；

9、询价采购文件要求的其它有效资料（企业资质、产品技术宣传彩页等）;

10、近三年内（以公告发布时间推算）有过类似的有效业绩，并提共业绩合同书及验收证明材料（附复印件）；

11、询价采购文件要求的和投标人认为需要提供的其它有效资料 (包括企业资信、荣誉等);

★本文件项目“采购需求”中要求的资料和证明材料，或“采购清单”中有要求的资料和证明材料，投标人必需完整提供这些资料和证明材料。

★上述资料应该是最新、有效、清晰的，原件现场备查。

# 五、评审方法及确定成交供应商

1、本次询价活动将采用 有效最低价 方法评审。。

（1）有效最低价法：以价格为主要因素确定成交候选供应商，但是必须全部满足询价文件实质性要求。

（2）评审小组首先将对投标人的投标文件进行符合性审查，同时对文件的响应情况，如投标文件的完整性、必须提供的资质、资料、技术参数、规格、维保时限、服务承诺等进行资格初审，未通过资格初审的投标人即使报价符合有效最低价也将取消其中标候选人资格。

（3）本区询价项目评审过程中不允许投标人补充询价文件要求的一切资料。投标人投标文件必须按照本文件要求提供完整的投标资料。

（4）如果初审合格后最低报价出现两家或两家以上相同者，则由评审小组确定质优与服务优的中标人候选人或进行二次询价确定。

2、本项目如有效投标人不足三家，采购人（单位）因工作需要急用本项目货物，由采购人出函要求，可进行第二次询价，第二次询价不得高于原投标文件报价，否则第二次询价无效。

3、如评审小组认为有必要，可以对第一成交候选人就投标文件所提供的内容进行资格后审。如果确定第一成交候选人无法履行合同，将依次对其他成交候选人进行类似的审查。

- 4、不接受最终审查或在最终审查过程中提供虚假资料的成交候选人，中标候选人资格将被取消，同时按照政府采购的相关法律、法规予以处罚。

5、中标候选人在公示三个工作日后应及时办理中标通知书，缴纳履约保证金。

★如果中标候选人未按照上款规定交纳履约保证金，我公司有权取消该授标，并没收其投标保证金。在此情况下我公司可将该标授予其下一个成交候选人，或重新组织采购。

# 六、无效标及废标

1、出现下列情况之一的，视为无效标：

（1）投标文件未进行胶装或线装的，未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

（2）采购文件要求提供的资料不全的，不具备询价采购文件中规定资格要求的。

（3）自投标文件递交截止时间止，逾期递交的投标文件的。

（4）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的。

（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

2、出现下列情况之一的，视为废标：

- （1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （2）报价人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- （3）服务报价明显高于市场零售价的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）评审小组一致认定应予废标的。

- （6）投标文件提供的证书有虚假的；

- （7）技术参数与询价采购文件要求不符的；

# 七、签订合同

- 1、中标供应商应在五个工作日内按规定的时间、地点与我公司签订采购合同，采购双方应按照询价文件、报价文件及开标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标供应商不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

2、采购双方必须严格按照询价文件及承诺签订采购合同，不得擅自变更。

3、合同签订后，中标供应商不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

# 八、澄清及变更

询价文件如有澄清及变更，业主将及时在网上公开发布公告，请投标人及时主动上网查询，业主单位不承担投标人未及时关注相关信息引发的任何责任。

# 九、验收

1、采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

2、检测、验收费用均由合同乙方（成交人）承担。

# 十、质疑、答疑及其它

1、质疑：潜在投标人对于本项目采购文件有疑问的，应当在投标文件截止时间2日前提出，否则视同全部接受。

2、答疑：本文件条款由包河区人力资源和社会保障局负责解释，包河区人力资源和社会保障局对询价采购文件进行的澄清、更正或更改，将在包河区人力资源市场网站（www.hfbhhr.com）上及时发布，该公告内容为询价采购文件的组成部分，对投标人具有同样约束力。投标人应主动上网查询。本中心不承担投标人未及时关注相关信息而引发的任何责任。

3、其它：无论基于何种原因，各项本应作无效标或废标处理的情形即便未被及时发现而使该报价人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现，则包河区人力资源和社会保障局均有权决定是否取消该投标人此前评议的结果或是否对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标人被拒绝或被取消此前评议结果，其现有的位置将被其他投标人依序替代或重新组织采购，相关的一切损失均由责任人自行承担。

本文件所有附件均为该文件的组成部分，所有附件条款内容投标人必需遵守、响应，不得改变其内容，否则责任自负。

合肥市包河区人力资源开发有限公司

2016年1月8日

附件一：采购需求及设备清单

附件二：法人授权书（原件）

附件三：投标函(格式)

附件四：报价书(格式)

## 附件一：              采购需求及设备清单

一、采购清单

合肥市包河区人力资源市场监控项目采购及安装项目采购清单

设备采购清单

单位：人民币（元）

| 序号 | 品 名 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 130万网络摄像头 | 1、传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 2、最小照度：0.01Lux @(F1.2,AGC ON) , 0 Lux with IR 3、视频压缩标准支持：H.264 / MPEG4 / MJPEG 4、最大图像尺寸：不低于 1280*960 5、外观尺寸（mm）：不大于100*88*158 6、重量：不高于700g 7、功耗：不大于6W 8、红外照射距离：不少于50M 9、电源供应：DC 12V 且同时支持POE供电方式 | 7台 | 600 | 4200 |  |
| 2 | 网络球型摄像机 | 1、图像传感器：1/2.8"Progressive Scan CMOS 2、数字变倍：不小于16倍 3、焦距：不小于5.2- 98mm，20倍光学 4、变倍速度：不大于2.7秒 5、比例变倍：需支持 6、红外照射距离：不小于150M 7、红外控制：可根据焦距可变 8、最大图像尺寸：不小于1920*1080 9、网络协议： 必须同时支持IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour 10、网络接口：内置RJ45 网口，支持10M/100M 网络数据 11、SD 卡接口：内置Micro SD卡插槽，必须支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（最大支持64G），必须支持手动录像/报警录像 12、尺寸：不大于Φ220(mm)×353.4(mm) 13、重量：不重于4.5KG | 1台 | 3000 | 3000 |  |
| 3 | 硬盘录像机 | 1、支持16路摄像机同时输入 2、支持两块硬盘盘位，且支持最大不小于4G硬盘 3、录像机的品牌必须与摄像头、球机是同一品牌 4、硬盘录像机必须支持荧石云远程实时监控及回放功能 | 1台 | 1800 | 1800 |  |
| 4 | 硬盘 | 监控专用4T | 2块 | 1500 | 1500 |  |
| 5 | 显示器 | 21.5英寸 IPS屏 | 1台 | 1200 | 1200 |  |
| 6 | 交换机 | 千兆4口 | 3台 | 200 | 600 |  |
| 7 | 机柜 | 定制国产1.2M | 1套 | 880 | 880 |  |
| 8 | 网线 | 超六类国标 | 4箱 | 900 | 3600 |  |
| 9 | 电源线 | RVVP 2*1.5 | 3箱 | 450 | 1350 |  |
| 10 | 红外互射栅栏 | ◆探测距离：不小于60米 ◆具有防雨雾霜可全天侯户外使用； ◆防拆防剪防移动双束识别原理能有效的防止小动物飞鸟等小动物体引起误报； ◆灵敏度高防范警戒距离三档可调AGC电路设计； ◆对准与否有蜂鸣器响声指示； ◆红外线束数：不小于6束 ◆需有防拆开关，设计更合理可靠，确保探测器不受拆卸破坏； | 5对 | 750 | 3750 |  |
| 11 | 报警主机 | - 不少于4路有线，6路无线防区 - 不少于6组语音电话，3组短信电话 - 需支持远程对讲喊话功能 - 支持短号集群网免费呼叫 - 需支持无线家电控制，无线警号 - 需支持10组周期或一次性定时控制可编程电源输出或关闭。 - 需支持10组周期或一次性定时布防撤防设置，省去手动布撤防的不便 - 需支持10秒ISD可反复擦除报警录音 - 需支持布防、报警延时时间任意设置 - 需支持内置人工智能数字语音器，远程设置，控制，都全程语音提示 - 需支持内置人工智能中文短信息，报警短信可以自由定义，更加人性化 - 需支持报警锁定记忆，信息一目了然 - 需支持外出布防、在家布防、遥控布防 - 需支持无线智能学习对码，增配方便简单 - 需支持汽车级别滚动跳码技术，无法破解。 - 需支持手机（电话）远程遥控布防、撤防、监听，对讲 - 需支持6种防区模式自由单独设置 - 需支持遥控布撤防操作警号提示音可设定 - 需支持E2PROM信息保护，断电信息永不丢失 - 需支持内置NI-HI可充电池，断电自动转换备电 - 需支持交流、直流两用，24小时无间断正常警戒 | 1套 | 2850 | 2850 |  |
| 12 | 支架 | 国产，与设备品牌一致 | 5套 | 80 | 400 |  |
| 13 | 通讯线缆 | 通讯专用线缆，与设备配套，防水抗拉 | 3卷 | 450 | 1350 |  |
| 14 | 施工及辅材 | 定制配套 | 1批 |  | 17500 |  |
| 合计 |  |  | 43980元 |  |  |  |

## 法人代表授权书

本授权书声明：           公司授权        （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加合肥市包河区人力资源和社会保障局组织的“包河区人力资源市场监控项目采购及安装”项目的采购活动。全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委托权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

被授权人（签字）：           性别：    身份证号：

法人代表（签字）：

授权单位（公章）：

日     期：

## 附件三 :                   投标函

致：合肥市包河区人力资源和社会保障局

根据贵方“包河区人力资源市场监控项目采购和安装”项目的询价采购邀请公告，正式授权            （姓名）代表投标人        　   参加该项目的采购活动。我方已详细审查全部采购文件和有关附件，据此我方郑重声明以下诸点，并对之负相应的法律责任。

1、我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并交付买方验收、使用。

2、我方已详细审核全部询价采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

3、我方同意从投标人投标前须知规定的询价日期起遵循本投标书，并在投标人须知规定的投标有效期之前均具有约束力。

4、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

5、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

投标人单位：      （公章）

日    期：

## 附件四:                    报价表

| 序号 | 品 名 | 规格/技术参数/要求 | 数量 | 单价 | 合计 | 参考产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

日     期：

备注：

请投标单位就网站建设需求、设计、安装、售后、培训等阶段费用按照以上格式认真、详细、逐项填写，不得漏项缺项，如不按照要求填写责任自负。