合肥包河区人力资源开发有限公司

包河区人力资源市场厨房局部改造工程 招标答疑

1、投标人必须提交的资料（投标文件的组成）内容中有需要提供投标保证金缴纳单据，请问投标保证金是多少？如何缴纳？

答：由于文件为标准格式，这次招标无需交缴纳保证金

2、请问有无材料品牌要求？

答：材料品牌如下：

内墙乳胶漆  立邦、华润、多乐士；开关插座：正泰，公牛，飞利浦；地砖品牌: 利华、马可波罗、冠珠； PP-R管：日丰，伟星；电力电缆、电气配线：绿宝

LED筒灯：PHILIPS、雷士；开关插座：正泰；金属推拉窗、推拉门：凤铝1.4厚型材，6+9A+6厚中空白玻。